| 索引号： | 112200000135448753/2019-05896 | 分类： | 环境监管执法;函 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省生态环境厅 | 成文日期： | 2019年08月26日 |
| 标题： | 吉林省生态环境厅关于转交污染防治攻坚战生态环境监管“2019夏季攻势”第三批发现问题的函 |  |  |
| 发文字号： | 吉环函〔2019〕495号 | 发布日期： | 2019年09月05日 |

吉林省生态环境厅关于转交污染防治攻坚战

生态环境监管“2019夏季攻势”

第三批发现问题的函

吉环函〔2019〕495号

通化市人民政府：

2019年8月11日至13日，我厅在污染防治攻坚战生态环境监管“2019夏季攻势”中，发现你市辖区共存在29个生态环境问题（详见附件1），现转交给你们。请组织相关部门、单位认真整改，对于能够即整即改的，应立即整改，短期内不能完成的，应明确责任主体、整改措施和完成时限。请于9月10日前，将填好的《第三批问题整改清单》（附件2）反馈我厅，我厅汇总后将及时报送省政府。

此函。

联系人：生态环境执法局  崔泽云 靳鸿军

联系电话（传真）：0431-89963136

电子邮箱：sthjxjgs@163.com

附件：1.第三批交办问题清单

2.第三批问题整改清单

吉林省生态环境厅

2019年8月26日

抄送：通化市生态环境局

| 附件1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三批交办问题清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 日期 | 县（区） | 企业（单位名称） | 地址 | 主要问题 |
| 1 | 8月11日 | 通化市 通化县 | 通化县快大茂镇玉鑫建材批发商店 | 快大茂镇同德路1401号 | 沙堆未采取防扬、散措施. |
| 2 | 8月12日 | 通化市 通化县 | 通化汇金堂药业股份有限公司 | 快大茂镇团结路2299号 | 1.无应急预案、无污水设施运行记录. 2.污泥存贮场区北侧池内 |
| 3 | 8月12日 | 通化市 通化县 | 通化县益康参业木耳基地 | 快大茂镇大都岭村9组 | 1.车间外排烟管道底部开口处流出不明黑色液体，流入烟囱下无任何防渗设施土坑内. 2.生活垃圾随意堆放. |
| 4 | 8月12日 | 通化市 通化县 | 通化宏泰建材有限责任公司 | 快大茂镇大都岭村2组 | 物料未采取防扬、散措施. |
| 5 | 8月13日 | 通化市 通化县 | 通化永基药业股份有限公司 | 快大茂镇东2公里处 | 1.2台4吨锅炉未按要求更换为清洁能源锅炉 2.炉渣、灰渣未采取防扬散措施 |
| 6 | 8月13日 | 通化市 通化县 | 通化白山药业股份有限公司 | 快大茂镇团结路8555号 | 已安装1台天然气锅炉，1台6吨燃煤锅炉未去功能化处理. |
| 7 | 8月11日 | 通化市 东昌区佐安路919号 | 吉林华政环保建筑材料有限公司 | 126°0′22″ 41°45′3″ | 1.固废堆放无三防措施.粉尘收集装置安装不规范，车间内有大量粉尘. 2.生活污水排入渗坑,溢出流入公路旁排水沟. 3.厂内加油站无手续、无双层罐、无防渗措施. |
| 8 | 8月11日 | 通化市 东昌区佐安村一队 | 通化市通达冶金材料有限公司 | 125°59′56″ 41°45′10″ | 1.无粉尘收集装置 2.危废随意堆放 |
| 9 | 8月11日 | 通化市 东昌区江东乡银厂村二组 | 通化市东昌区宏升废品收购站 | 125°59′36″ 41°42′11″ | 未能提供环保手续，固废随意堆放. |
| 10 | 8月11日 | 通化市 东昌区江东乡银厂村砖厂 | 通化市宏兴物资贸易有限公司 | 125°59′31″ 41°42′33″ | 1.无环保审批手续 2.采石及加工过程无降尘措施 3.无危废暂存间，危废随意堆放. |
| 11 | 8月11日 | 通化市 东昌区江集路 | 江集路路旁排水沟 | 125°55′32″ 41°41′40″ | 黑臭水体 |
| 12 | 8月13日 | 通化市 东昌区 | 成都路桥集双高速集通段JTL05标祥元镁业院内搅拌站 | 夹皮沟村 125°53′1″ 41°36′56″ | 无粉尘收集装置，场地未硬化，无喷淋. |
| 13 | 8月11日 | 通化市 高新区 | 通化宏晟精密制造有限公司 | 二道江路2326号 | 1.熔炉未安装除尘设施，烟气直排. 2.铸件车间未安装烟气收集及处理设施，烟气直排. 3.未经环保验收. |
| 14 | 8月11日 | 通化市 二道江区 | 远通大理石厂 | 长胜村 | 1.未提供相关环保手续 2.打磨石浆沉积液随意倾倒垃圾点 |
| 15 | 8月11日 | 通化市 二道江区 | 顺达大理石 | 长胜村 | 未提供环保相关手续 |
| 16 | 8月11日 | 通化市 二道江区 | 通化经济开发区金石大理石厂 | 长胜村 | 无环保审批手续 |
| 17 | 8月11日 | 通化市 二道江区 | 长胜村无名煤厂 | 长胜村 126.004095 41.765602 | 1.无环保审批手续，无任何污染防治措施. 2.约5千m³散煤露天堆存，未苫盖. |
| 18 | 8月11日 | 通化市 二道江区 | 辉鑫汽车拆解厂 | 二道江路 126.002058 41.762831 | 1.无相关环保手续.拆解未采取任何污染防治措施. 2.大量废油桶露天堆存，桶内残油流出污染土壤.场地内存有大量废电瓶. 3.厂区内路面未硬化，堆存大量设备废品. |
| 19 | 8月11日 | 通化市 二道江区 | 通化市二道江建筑大理石厂 | 二道江路21号 | 1.无相关环保手续 2.打磨浆液直排到无防渗措施的简易坑内 |
| 20 | 8月12日 | 通化市 二道江区 | 森元木业 | 鸭园镇鸭园客运站50米处 | 未提供相关环保手续，板材加工未安装任何污染防治设施. |
| 21 | 8月12日 | 通化市 二道江区 | 通化市二道江区鸭园镇利方木材加工厂 | 鸭园镇鸭园委七组157幢A号 | 1.未按环评要求建封闭生产车间. 2.不正常使用环保设施（物料传输收集装置敞开运行）. |
| 22 | 8月12日 | 通化市 二道江区 | 通化市申隆再生资源有限公司 | 五道口镇菇园村 | 1.未经环保验收. 2.厂区内路面未硬化. 3.约1万m³散煤及煤渣露天堆存，未采取任何污染防治措施. |
| 23 | 8月12日 | 通化市 二道江区 | 宝润煤炭经销股份有限公司 | 五道口镇菇园村 | 1.厂区内路面未硬化. 2.约5百m³左右煤泥露天堆存，未采取任何污染防治措施. |
| 24 | 8月12日 | 通化市 二道江区 | 明源物资经销处 | 五道口镇菇园村 | 1.未提供相关环保手续. 2.厂区内路面未硬化. 3.约1万立方米散煤露天堆存，未采取任何污染防治措施. |
| 25 | 8月13日 | 通化市 二道江区 | 通化市二道江区丰泰包装材料有限公司 | 鸭园镇四道江村 | 1.未提供建设项目竣工验收手续. 2.塑料加热产生的烟气收集不完全，无组织排放. |
| 26 | 8月13日 | 通化市 二道江区 | 通化市环宇机械加工厂 | 三道江村一组 | 焊接废气未收集处理直排 |
| 27 | 8月13日 | 通化市 二道江区 | 通化阳光高效砼材料制造有限公司 | 二道江村四组 | 1.未提供建设项目竣工验收手续. 2.生产车间在简易棚内，未按要求在封闭的车间内生产，粉尘无组织排放. |
| 28 | 8月12日 | 通化市 辉南县 | 辉南县朝阳镇桦树生活垃圾处理服务公司 | 126°2′17″ 42°42′54″ | 1.2015年-2019年无自行监测报告. 2.渗滤液处理设备电脑历史记录只有2019年8月12日，之前无数值. |
| 29 | 8月13日 | 通化市 辉南县 | 辉南县生活水源地 | 126°6′21″ 42°40′24″ | 二级水源地保护区内有生活垃圾 |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三批问题整改清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 市、县（区） | 企业（单位 名称） | 地址 | 主要问题 | 整改措施 | 责任部门 | 完成时限 | 备注 |