| 索引号： | 112200000135448753/2019-07182 | 分类： | 环境质量监测;通报 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省生态环境厅 | 成文日期： | 2019年11月15日 |
| 标题： | 吉林省生态环境厅关于2019年10月全省重点污染源自动监控数据超标情况的通报 |  |  |
| 发文字号： | 吉环执法字〔2019〕25号 | 发布日期： | 2019年11月21日 |

吉林省生态环境厅关于2019年10月

全省重点污染源自动监控数据超标情况的通报

吉环执法字〔2019〕25号

各市（州）生态环境局，长白山管委会生态环境局，梅河口市、公主岭市生态环境局：

根据2019年10月1日-31日重点污染源自动监控平台数据统计，全省共有119户企业自动监控数据日均值超标，其中，涉气单位79户、涉水单位40户。数据超标单位分布情况为：长春市1户、吉林市26户、四平市13户、辽源市9户、通化市11户、白山市10户、松原市29户、白城5户、延边州11户、梅河口市4户（具体情况详见附件1）。

请你单位结合实际工作情况，认真填报《重点污染源自动监控数据超标情况查处结果汇总表》（附件2），并于2019年11月20日前以盖章扫描件形式报送我厅（同时报送电子版）。

特此通报。

联系人：生态环境执法局  邰南

联系电话：0431-89963173

电子邮箱：786494866@qq.com

附件：1.重点污染源自动监控数据超标情况统计表

2.重点污染源自动监控数据超标情况查处结果汇总

2019年11月15日

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 松原市重点污染源自动监控数据超标情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 监控点名称 | 污染物 | 超标天数 | 超标最大值 | 超标倍数 | 排放标准 |
| 1 | 扶余市污水处理有限公司 | 出水口 | 总磷 | 9 | 1.658 | 0.658 | 1 |
|  |  | 出水口 | 总氮 | 9 | 44.793 | 1.240 | 20 |
|  |  | 出水口 | 氨氮 | 1 | 9.968 | 0.246 | 8 |
|  |  | 出水口 | 化学需氧量(COD) | 2 | 85.456 | 0.424 | 60 |
| 2 | 扶余市城市垃圾处理有限责任公司 | 废水排放口 | 氨氮 | 1 | 19.266 | 0.284 | 15 |
| 3 | 松原市垃圾无害化处理有限责任公司江北垃圾处理场 | 废水 | 氨氮 | 2 | 47.23 | 0.889 | 25 |
|  |  | 废水 | 化学需氧量(COD) | 7 | 143 | 0.430 | 100 |
| 4 | 吉林省松原石油化工股份有限公司(江南众诚) | 总排口 | 氨氮 | 1 | 15.887 | 0.059 | 15 |
|  |  | 总排口 | 化学需氧量(COD) | 10 | 150 | 1.500 | 60 |
| 5 | 松原市排水公司(江南污水处理厂) | 二期总排口 | 总磷 | 6 | 0.919 | 0.838 | 0.5 |
|  |  | 二期总排口 | 总氮 | 10 | 17.655 | 0.177 | 15 |
|  |  | 一期总排口 | 总磷 | 2 | 0.699 | 0.398 | 0.5 |
|  |  | 一期总排口 | 总氮 | 5 | 16.345 | 0.090 | 15 |
| 6 | 乾安县城区污水处理有限责任公司 | 排口 | 总磷 | 1 | 0.51 | 0.020 | 0.5 |
| 7 | 长岭县城市开发建设有限责任公司 | 总排口 | 总磷 | 1 | 3.322 | 2.322 | 1 |
|  |  | 总排口 | 总氮 | 1 | 21.598 | 0.080 | 20 |
| 8 | 嘉吉生化玉米工业有限公司 | 锅炉烟囱 | 烟尘 | 3 | 78.811 | 1.627 | 30 |
| 9 | 平安供热站 | 废气排口 | 烟尘 | 1 | 232.35 | 1.9044 | 80 |
| 10 | 中国石油吉林石油公司矿区服务事业部前郭矿区服务公司 | 废气排口3 | 烟尘 | 4 | 189.949 | 1.3744 | 80 |
|  |  | 废气排口1 | 二氧化硫 | 1 | 515.263 | 0.2882 | 400 |
|  |  |  | 烟尘 | 2 | 285.337 | 2.5667 | 80 |
|  |  | 废气排口2 | 烟尘 | 1 | 377.869 | 3.7234 | 80 |
| 11 | 胜利供热站 | 废气排口 | 二氧化硫 | 5 | 840.59 | 1.1015 | 400 |
|  |  |  | 烟尘 | 6 | 541.24 | 5.7655 | 80 |
| 12 | 吉林省油田管理局农工商企业总公司农业分公司 | 废气排口 | 烟尘 | 6 | 183.71 | 2.6742 | 50 |
| 13 | 吉林新洋丰肥业有限公司 | 废气排口 | 烟尘 | 1 | 133.31 | 1.6662 | 50 |
| 14 | 松原江南供热处(10号站) | 废气排口 | 烟尘 | 1 | 131.795 | 0.6474 | 80 |
|  |  | 废气排口2 | 二氧化硫 | 5 | 1444.135 | 2.6103 | 400 |
|  |  |  | 烟尘 | 1 | 113.994 | 0.4249 | 80 |
| 15 | 长岭县吉旺供热有限公司 | 废气排口 | 烟尘 | 3 | 87.749 | 0.0969 | 80 |
| 16 | 松原市百润供热有限责任公司 | 废气排口 | 烟尘 | 1 | 444.39 | 4.5549 | 80 |
| 17 | 史丹利化肥扶余有限公司 | 废气排口 | 二氧化硫 | 2 | 311.561 | 0.0385 | 300 |
| 18 | 乾安县聚太生物发电有限公司 | 废气排口2 | 氮氧化物 | 23 | 200.644 | 1.0064 | 100 |
|  |  | 废气 | 二氧化硫 | 1 | 240.53 | 0.0022 | 240 |
| 19 | 扶余市第七供热有限责任公司 | 废气排口 | 烟尘 | 1 | 314.57 | 2.9321 | 80 |
| 20 | 大唐长山热电厂 | 1号机组 | 氮氧化物 | 1 | 167.134 | 0.6713 | 100 |
|  |  |  | 烟尘 | 1 | 33.099 | 0.1033 | 30 |
| 21 | 吉林毅润蛋白有限公司 | 废气 | 烟尘 | 2 | 260.77 | 1.6077 | 100 |
| 22 | 扶余市锦绣集团华城第六供热有限公司 | 废气排口 | 烟尘 | 1 | 108.41 | 0.3551 | 80 |
| 23 | 富江供热站 | 废气排口 | 烟尘 | 2 | 53.23 | 0.0646 | 50 |
| 24 | 吉林省松原石油化工股份有限公司(江南众诚) | 废气 | 烟尘 | 3 | 525.1 | 4.251 | 100 |
| 25 | 松原市供热公司 | 江南排放口2号 | 二氧化硫 | 1 | 516.288 | 0.2907 | 400 |
|  |  |  | 烟尘 | 2 | 89.02 | 0.1128 | 80 |
|  |  | 江南排放口1号 | 二氧化硫 | 1 | 764.19 | 0.9105 | 400 |
|  |  |  | 烟尘 | 3 | 114.86 | 0.4358 | 80 |
|  |  | 江南排放口5号 | 二氧化硫 | 3 | 730.57 | 0.8264 | 400 |
|  |  |  | 烟尘 | 1 | 84.568 | 0.0571 | 80 |
|  |  | 江南排放口4号 | 二氧化硫 | 2 | 741.374 | 0.8534 | 400 |
|  |  | 江北排放口1号 | 烟尘 | 3 | 85.138 | 0.0642 | 80 |
|  |  | 江北排放口4号 | 烟尘 | 6 | 108.746 | 0.3593 | 80 |
|  |  | 江北排放口2号 | 烟尘 | 2 | 91.139 | 0.1392 | 80 |
| 26 | 江南供热处3号站 | 废气排口 | 氮氧化物 | 1 | 373.839 | 0.2461 | 300 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 1 | 304.51 | 0.015 | 300 |
|  |  |  | 烟尘 | 6 | 112.08 | 1.2416 | 50 |
| 27 | 江南供热处1号站 | 废气排口 | 二氧化硫 | 4 | 1195.42 | 1.9886 | 400 |
|  |  |  | 烟尘 | 2 | 107.08 | 0.3385 | 80 |
| 28 | 江南供热处9号站 | 废气排口 | 氮氧化物 | 2 | 769.241 | 1.5641 | 300 |
|  |  |  | 二氧化硫 | 2 | 433.96 | 0.4465 | 300 |
|  |  |  | 烟尘 | 4 | 276.62 | 4.5324 | 50 |
| 29 | 江南供热处6号站 | 废气排口 | 二氧化硫 | 2 | 640.1 | 0.6003 | 400 |
|  |  |  | 烟尘 | 2 | 103.67 | 0.2959 | 80 |

吉林省生态环境厅