| 索引号： | 1122000001354439X3/2025-00593 | 分类： | 行政许可和办事服务办理结果;批复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 发文机关： | 吉林省发展改革委 | 成文日期： | 2025年03月21日 |
| 标题： | 关于一汽弗迪自带负荷配置20万千瓦风电项目核准内容变更的批复 |  |  |
| 发文字号： | 吉发改审批〔2025〕67号 | 发布日期： | 2025年03月31日 |

乾安县发展改革局：

《关于一汽弗迪自带负荷配置20万千瓦风电项目核准变更的请示》（乾发改请〔2025〕25号）及有关材料收悉，经研究，现批复如下。

2024年9月6日，我委以吉发改审批〔2024〕207号文件批复了一汽弗迪自带负荷配置20万千瓦风电项目，项目代码为2406-220000-04-01-812070，项目单位为中广核新能源乾安有限公司。项目单位为节约利用土地、提高资源利用效率，重新调整了风机型号，并进行设计优化。为继续推进项目建设，依你局请示内容，同意《吉林省发展改革委关于一汽弗迪自带负荷配置20万千瓦风电项目核准的批复》（吉发改审批〔2024〕207号）文件变更内容，具体如下。

一、由“项目总投资95245万元，其中项目资本金28573.77万元，占总投资比例30%”变更为“项目总投资94919.79万元，其中项目资本金28475.94万元，占总投资比例30%”。

二、由“新建单机容量6.25兆瓦风电机组32台，总装机容量200兆瓦，配套新建1座220千伏升压站和箱变、集电线路等附属设施”变更为“新建单机容量8.5兆瓦风电机组20台、单机容量7.5兆瓦风电机组4台，总装机容量200兆瓦，配套新建1座220千伏升压站和箱变、集电线路等附属设施”。

其他建设内容按照《吉林省发展改革委关于一汽弗迪自带负荷配置20万千瓦风电项目核准的批复》（吉发改审批〔2024〕207号）文件执行。

特此批复。

附件：电力项目安全管理和质量管控事项告知书

吉林省发展和改革委员会

2025年3月21日