	索引号：
	1122000001354439X3/2026-00311
	分类：
	行政许可和办事服务办理结果;批复

	发文机关：
	吉林省发展和改革委员会
	成文日期：
	2026年01月13日

	标题：
	关于国能“等容量替代”热电联产配套长岭30万千瓦风电项目核准内容变更的批复

	发文字号：
	吉发改审批〔2026〕5号
	发布日期：
	2026年03月02日


长岭县发展改革局：

　　你单位报来《关于国能“等容量替代”热电联产配套长岭30万千瓦风电项目核准内容变更的请示》（长发改发〔2026〕3号）及有关材料收悉，经研究，现批复如下。

　　2025年1月15日，我委以吉发改审批〔2025〕10号文件批复了国能“等容量替代”热电联产配套长岭30万千瓦风电项目，项目代码为2409-220000-04-01-104764，项目单位为国能长岭新能源有限公司。

　　项目单位为适应和满足风机设备快速迭代发展形势，进行了设计优化，对风机型号进行了调整，为继续推进项目建设，依你局请示内容，同意《吉林省发展改革委关于国能“等容量替代”热电联产配套长岭30万千瓦风电项目核准的批复》（吉发改审批〔2025〕10号）文件内容变更，具体如下。

　　项目建设内容由“新建单机容量8.34兆瓦风电机组30台、8.3兆瓦风电机组6台，总装机容量为300兆瓦；项目在国能新安风电场220kV升压站基础上扩建增容，新建1台330/165-165兆伏安双分裂主变压器；配套建设箱变、集电线路、道路等附属设施。”变更为“新建单机容量8.5兆瓦风电机组30台、7.5兆瓦风电机组6台，总装机容量为300兆瓦；项目在国能新安风电场220kV升压站基础上扩建增容，新建1台330/165-165兆伏安双分裂主变压器；配套建设箱变、集电线路、道路等附属设施。”

　　其他内容按照吉发改审批〔2025〕10号文件执行。

　　特此批复。

  

     吉林省发展和改革委员会

                                2026年1月16日　　

