附件4
吉林省2024年危险废物鉴别报告复核情况统计表

	序号
	鉴别报告名称
	发现问题数量
	复核结论

	1
	吉林航空维修有限责任公司明渠清淤防渗改造项目淤泥危险废物鉴别报告
	4
	不通过

	2
	大唐吉林发电有限公司长春第三热电分公司脱硫废水污泥危险废物鉴别报告
	4
	有条件通过

	3
	吉林市盛翔再生资源有限责任公司油泥及浮渣回收利用热解加热炉排出的固体颗粒（型煤助剂）危险特性鉴别报告
	4
	有条件通过

	4
	吉林紫金铜业有限公司石膏渣和中和渣危险废物鉴别报告
	3
	有条件通过

	5
	吉林市经济技术开发区城区雨水、污水排水管道改造、维修、清淤工程污泥鉴别报告
	3
	不通过

	6
	华能吉林发电有限公司长春热电厂脱硫废水污泥危险废物鉴别报告
	4
	有条件通过

	7
	吉林紫金铜业有限公司水淬渣和渣选尾矿渣危险废物鉴别报告
	2
	不通过

	8
	福耀铝件（长春）有限公司自建污水处理站综合污水处理污泥危险废物鉴别报告
	2
	不通过

	9
	吉林市国兴新材料产业投资有限公司污泥危险废物鉴别报告
	3
	不通过

	10
	吉林市吉化北方龙山助剂有限公司压滤泥饼固体废物鉴别报告
	4
	不通过

	11
	长春循环经济产业开发区污水处理厂污泥危险特性鉴别报告
	3
	不通过

	12
	一汽解放汽车有限公司卡车厂非金属涂装车间水性涂料底漆及色漆漆渣危险特性鉴别报告
	1
	有条件通过

	13
	长春富维东阳汽车零部件有限公司生物文丘里水槽产生的脱水处理后的固体物质危险特性鉴别报告
	3
	不通过

	14
	吉林北沙制药有限公司污水处理站污泥危险特性鉴别报告
	3
	有条件通过

	15
	赢创特种化学（吉林）有限公司过氧化氢项目废氧化铝危险特性鉴别报告
	0
	通过

	16
	中国第一汽车股份有限公司红旗制造中心蔚山厂区水性漆渣危险特性鉴别报告
	0
	通过

	17
	长春中车轨道车辆有限公司整体搬迁建设项目三期地块（D～L区）填埋固体废物危险特性鉴别报告
	1
	有条件通过

	18
	中国第一汽车股份有限公司红旗繁荣工厂汽车面漆喷涂废石灰粉固体废物鉴别报告
	0
	通过

	合计
	44
	--




