附件3

热泵分项工程建设材料汇编目录

1.由省级能效测评机构出具的《测评报告》，其中包括《形式检查报告》、《性能检测报告》、《能效评估报告》；

2.新建工程应提供工程项目审图报告和热泵部分设计图纸；热源改造工程应提供热泵部分设计图纸；
3.成井报告（地源热泵项目提供），取水许可证（涉及取水的项目提供）；

4.分项工程监理、验收资料；

5.施工验收记录、热泵分项工程验收记录；

6.试运行调试记录；

7.供热运行记录（2022年12月1日-2023年1月31日）；

8.可再生能源建筑应用的管理制度、操作规程等；

9.相关产品、设备检测报告、合格证等质量证明文件；

10.设计、审图、监理、施工等相关从业单位资质；

11.设计、监理、施工等有关合同；

12.热泵分项工程建设资金使用明细及相关凭证、票据；

13.地下水源热泵提供《浅层地热能勘察报告》、土壤源热泵项目提供《热响应测试报告》、空气源热泵项目提供《噪声测试报告》；

14.热泵分项工程招投标文件（非招标项目可不提供）；

15.建筑不动产产权证或竣工验收备案证明（新建待验收项目可提供工程预验收合格证明材料及经甲方施工监理设计各方盖章确认的热泵验收合格报告）；

16.其他应提供的验收资料。

