附件3
	安全生产风险隐患排查（复查、抽查）清单

被检查单位：                                    时间：                   

	项目
	序号
	内容
	结果
	备注

	制度落实
	1
	是否建立安全生产管理机构，配备专职或兼职安全生产管理人员并以文件的形式颁发
	是□ 
否□
	

	
	2
	是否建立健全与岗位相匹配的全员安全生产职责制
	是□ 
否□
	

	
	3
	是否建立内部安全生产考评机制并有效运行
	是□ 
否□
	

	
	4
	是否制定并认真执行安全生产各项制度
	是□ 
否□
	

	
	5
	是否建立健全危险作业安全管理制度并严格落实
	是□ 
否□
	

	
	6
	是否制定年度教育培训计划，并如实记录教育培训情况
	是□ 
否□
	

	隐患排查
	7
	是否建立安全生产隐患排查制度，按要求开展隐患排查整治，并形成台账
	是□ 
否□
	

	
	8
	是否落实隐患排查整治自查自报机制和销号机制，形成工作闭环
	是□ 
否□
	

	
	9
	主要负责人是否每季度带队检查重大事故隐排查整治工作
	是□ 
否□
	

	作业管理
	10
	作业人员是否按要求配备劳动保护用品，并按规定配带上岗
	是□ 
否□
	

	
	11
	是否禁止非作业人员进入作业区域
	是□ 
否□
	

	
	12
	粮食出入仓作业是否履行审批手续
	是□ 
否□
	

	
	13
	作业前是否开展安全交底和安全教育
	是□ 
否□
	

	
	14
	实施作业过程中是否有专人进行监护
	是□ 
否□
	

	
	15
	是否与外包作业单位签订安全管理协议，明确各自安全责任
	是□ 
否□
	

	
	16
	是否对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，或者未定期进行安全检查
	是□ 
否□
	

	
	17
	特种作业人员是否按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业
	是□ 
否□
	

	项目
	序号
	内容
	结果
	备注

	消防安全
	18
	是否制定并认真执行消防安全各项制度
	是□ 
否□
	

	
	19
	疏散通道、安全出口、消防车通道是否堵塞、封闭
	是□ 
否□
	

	
	20
	是否定期启动应急柴油发电机并做好记录
	是□ 
否□
	

	
	21
	是否划定电动自行车充电区域
	是□ 
否□
	

	
	22
	是否违规使用大功率电器、电暖器、小太阳、电褥子
	是□ 
否□
	

	
	23
	是否存在违反用电安全要求私拉电线和插座为电动自行车充电
	是□ 
否□
	

	
	24
	厨房用燃气“瓶、阀、管、灶”是否符合要求
	是□ 
否□
	

	
	25
	厨房用燃气是否按要求设置报警装置
	是□ 
否□
	

	
	26
	消防水池是否有液位显示装置
	是□ 
否□
	

	用电安全
	27
	配电室门窗是否关闭密合，是否设置挡鼠板和防雀网
	是□ 
否□
	

	
	28
	配电室内是否配备适用于电气火灾的灭火器材，室内是否设置应急照明
	是□ 
否□
	

	
	29
	配电柜、配电箱是否有警示标识
	是□ 
否□
	

	
	30
	配电柜、配电箱是否无杂物遮挡，留有操作空间
	是□ 
否□
	

	
	31
	配电箱是否为不可燃材料制作
	是□ 
否□
	

	
	32
	绝缘手套、绝缘靴是否每半年检测1次
	是□ 
否□
	

	有限空间
	33
	是否对有限空间进行辨识，形成台账，并加强管理
	是□ 
否□
	

	
	34
	是否建立健全有限空间作业安全管理制度并严格落实
	是□ 
否□
	

	
	35
	是否在有限空间出入口或醒目位置悬挂或张贴有限空间作业场所安全警示标志和安全风险告知牌
	是□ 
否□
	

	
	36
	是否对可能产生有毒有害物质的有限空间采取上锁、设置隔离栏、防护网等物理隔离措施，防止人员未经审批进入
	是□ 
否□
	

	项目
	序号
	内容
	结果
	备注

	有限空间
	37
	是否每年至少开展一次有限空间作业专题培训
	是□ 
否□
	

	
	38
	有限空间作业前是否组织安全交底
	是□ 
否□
	

	
	39
	是否结合有限空间危险因素，配备符合标准的气体检测报警仪器、机械通风设备、呼吸防护用品、全身式安全带等防护用品和应急救援装备
	是□ 
否□
	

	
	40
	有限空间作业是否履行审批程序
	是□ 
否□
	

	
	41
	有限空间作业是否执行“先通风、再检测、后作业”要求
	是□ 
否□
	

	
	42
	有限空间作业时是否设立专职或兼职监护人员，负责监督有限空间作业安全措施的落实
	是□ 
否□
	

	
	43
	是否结合实际修订完善有限空间应急救援预案和作业事故现场处置方案，并组织演练
	是□ 
否□
	

	粉尘防爆
	44
	是否按有关要求辩识粉尘爆炸危险场所（划分为20区、21区和22区）
	是□ 
否□
	

	
	45
	是否在粉尘爆炸危险场所醒目位置设置安全警示标志
	是□ 
否□
	

	
	46
	是否在粉尘爆炸危险场所采取有效的防火防爆措施
	是□ 
否□
	

	
	47
	是否制定和落实粉尘清理制度，作业现场是否积尘严重
	是□ 
否□
	

	
	48
	是否对收集到的机械设备积尘集中妥善存放
	是□ 
否□
	

	
	49
	是否按规范标准使用防爆电气设备
	是□ 
否□
	

	
	50
	是否定期检查维护粉尘爆炸危险场所的电气设备和防爆装置
	是□ 
否□
	

	
	51
	是否组织员工进行粉尘防爆安全培训
	是□ 
否□
	

	应急管理
	52
	应急预案制定是否符合企业实际，并按要求备案
	是□ 
否□
	

	
	53
	是否制定应急演练计划，并按计划组织开展应急演练
	是□ 
否□
	

	
	54
	是否组织应急预案学习，相关人员掌握应急职责和应急处置措施
	是□ 
否□
	

	其他隐患
	


检查人员：            、              
