	索引号：
	1122000001354439X3/2020-04477
	分类：
	行政许可和办事服务办理结果;意见

	发文机关：
	吉林省发展改革委
	成文日期：
	2020年06月16日

	标题：
	吉林省发展改革委关于公主岭市范家屯镇隆晟·高新名邸房地产开发建设项目节能报告的审查意见

	发文字号：
	吉发改审批〔2020〕128号
	发布日期：
	2020年07月10日


公主岭市发展改革局：  

　　你局《关于申请审查公主岭市范家屯镇隆晟·高新名邸建设项目节能的请示》（公发改文﹝2020﹞33号）收悉。该项目（项目代码：2019-220381-70-02-008940）总投资132102.27万元，总用地面积171504平方米，总建筑面积355081.31平方米，分二期建设，其中一期主要建设住宅楼16栋，商业楼5栋，公建建筑3栋；二期主要建设住宅楼23栋，公建建筑2栋，地下车库1座，并配套相关辅助设施。根据中计信投资咨询有限责任公司《关于公主岭市范家屯镇隆晟·高新名邸房地产开发建设项目节能报告的评审报告》（中计信能评字﹝2020﹞494号），经审查，具体意见如下：  

　　一、原则同意该项目节能报告。  

　　二、该项目年综合能源消费量约6751吨标准煤，其中电力约1303万千瓦时，天然气约66万立方米，热力约127507吉焦。计入四平市能源消费量。  

　　三、建设单位应严格落实节能报告各项措施，改进和加强以下节能工作：  

　　（一）住宅外墙应贴挂B1级EPS板保温，公建外墙应贴挂A级岩棉板保温；居住楼梯间应设防寒门斗；应选用S13系列低损耗变压器；楼梯口应采用LED声控自动节能灯具；电梯应选用永磁同步驱动电梯；地下车库出入口应设置热风幕；室内给水管材应采用PP-R管材热融连接。  

　　（二）选用高效节能设备。要选用达到国家1级能效标准的产品和设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。  

　　（三）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求》（GB/T-23331），建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167），严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。  

　　四、请你局依据本审查意见和项目最终修改后的节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告本审查意见落实情况和项目有关重大事项。   

　　五、我委将适时对项目节能审查意见的落实情况进行跟踪检查。  

　　六、本审查意见自印发之日起2年内有效。在审查意见有效期内未开工建设的，项目单位应在审查意见有效期届满前的30个工作日之前向我委申请延期。项目在审查意见有效期内未开工建设也未按规定申请延期的，或虽提出延期申请但未获批准的，本审查意见自动失效。  

　　  

　　                          

　　       

　　                             吉林省发展改革委  

　　                              2020年6月16日  

　　  

　　  

