	索引号：
	1122000001354439X3/2023-03135
	分类：
	行政许可和办事服务办理结果;意见

	发文机关：
	吉林省发展改革委
	成文日期：
	2023年07月11日

	标题：
	吉林省发展改革委关于吉林赛普能源有限公司吉林长岭100万方/天天然气液化调峰项目（一期）节能报告的审查意见

	发文字号：
	吉发改审批〔2023〕155号
	发布日期：
	2023年08月28日


吉林省发展改革委关于吉林赛普能源有限公司吉林长岭100万方/天
天然气液化调峰项目（一期）节能报告的审查意见  
吉发改审批〔2023〕155号   

　　  

长岭县发展改革局：  

　　你局《关于申请审查吉林赛普能源有限公司吉林长岭100万方/天天然气液化调峰项目（一期）节能报告的请示》（长发改发﹝2023﹞23号）收悉。该项目（项目代码：2207-220722-04-01-  

　　236016）总投资35389.2万元，总用地面积87000.36平方米，主要建设日处理能力为100万方/天天然气液化装置，并配套建设LNG储罐、空压制氮站、热工站、消防系统、火炬放散系统等公用工程及辅助生产设施。项目建成后，可日处理天然气7×105Sm3，可年产液化天然气160000吨。根据东方经纬项目管理有限公司《关于呈送<吉林长岭100万方/天天然气液化调峰项目（一期）节能报告审查意见>的报告》（经管吉评﹝2023﹞48号），经审查，具体意见如下：  

　　一、原则同意该项目节能报告。  

　　二、该项目年综合能源消费量约13138吨标准煤，其中电力约8727万千瓦时，天然气约199万立方米。计入松原市能源消费量。  

　　三、建设单位应严格落实节能报告各项措施，改进和加强以下节能工作：  

　　（一）应采用混合制冷工艺将天然气液化，生产装置中制冷压缩机、BOG压缩机均应选用变频启动，LNG储罐应采用珠光砂保温，气化装置应采用空温式气化器；设备配套电机能效水平应达到94%以上、风机能效水平应达到70%以上；轴流风机应选用高效低噪音型号，全压效率应不低于89.5%；应采用热效率达到90%及以上的燃气导热油炉；建筑屋面应采用聚苯板保温，外墙应采用岩棉板保温。  

　　（二）选用高效节能设备。要选用符合节能评价值的产品和设备，将能效指标作为重要的技术指标列入设备招标文件和采购合同。  

　　（三）切实加强节能管理。根据《能源管理体系要求及使用指南》（GB/T23331-2020），建立健全能源管理体系；根据《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167），严格配备能源计量器具，建立三级能源计量管理体系。  

　　四、请你局依据本审查意见和项目最终修改后的节能报告，对项目设计、施工、竣工验收以及运营管理进行有效监督检查，及时报告本审查意见落实情况和项目有关重大事项。  

　　五、我委将适时对项目节能审查意见的落实情况进行跟踪检查。  

　　六、本节能审查意见自印发之日起2年内有效，项目逾期未开工建设或建成时间超过节能报告中预计建成时间2年以上应重新进行节能审查。  

　　  

　　  

　　                             吉林省发展和改革委员会  

　　                                     2023年7月11日  

