	索引号：
	11220000013544541J/2026-01021
	分类：
	村镇建设;其他

	发文机关：
	吉林省住房和城乡建设厅
	成文日期：
	2026年07月01日

	标题：
	吉林省农房第五立面建设设计指引(试行)

	发文字号：
	
	发布日期：
	2026年07月01日


　　吉林省农房第五立面建设设计指引
　　(试行)
　　第一条 农房屋面作为乡村建筑第五立面，应适应气候特 征、满足结构安全、传承乡土文化、契合整体风貌，兼顾经济美 观，助力房屋功能优化和乡村风貌提升。

　　第二条 农房屋面结构须精准核算雪、风、自重等各类荷载， 保证承载力与主体可靠连接，满足抗震要求；屋面保温和防水材 料的选择、施工及系统构造均需严格遵守相关消防规范要求。

　　第三条 农房屋面构造应合理设置通风间层，防止结露冻胀 与构件霉变，强化墙体、檐口等交接节点防水抗风处理，优化排 水构造，有效防范冰塞、渗漏等常见寒地屋面质量通病。

　　第四条 农房屋面形制应立足地域与民俗特色统一把控，整 体可传承北方乡村传统风貌，以缓坡硬山、悬山、高坡双坡顶、 大屋顶为主流典型形制，兼顾平顶、囤顶及地域特色改良屋面， 延续古朴简约的建筑气质，同时提炼本地传统木构、博风装饰、 屋脊起翘等经典造型元素，保留各民族传统建筑文化符号与形态 意象；西部地区可因地制宜采用碱土囤顶、坡屋面或改良平屋面； 边境地区可结合G331 沿边文旅发展需求，整合地域共性屋面样

　　式与民族特色元素，做到形制规整、风貌协调、实用美观，与文 旅适配兼顾，避免造型杂乱和照搬外地建筑风格。

　　第五条 积极提炼本地民族农房屋面特色元素，将传统建筑 符号与现代设计结合，彰显传统民居文化底蕴，传承吉林乡土建 筑文化特色。

　　第六条 农房屋面设计应符合国土空间规划中有关风貌管 控的要求，与村落周边环境和整体风貌相协调；同一村落或同一 片区应保持屋面样式、材质和色彩的相对统一，形成和谐有序的 乡土景观。

　　第七条 农房屋面材质的选择应与色彩、功能、经济性统筹 考虑，鼓励采用与本地气候相适应、民族特色相匹配的材料。建 议选用水泥瓦、烧结瓦、合成树脂瓦、金属瓦、传统青瓦、仿古 青瓦及特色木瓦等。

　　第八条 农房屋面色彩应遵循“整体协调、分区引导、低彩 度、弱对比”的原则，与我省四季分明的黑土、白雪、绿水、蓝 天、金秋等自然景观相融合，同时屋面色彩与外墙色彩应形成主 次关系。

　　(一)不宜使用： 大面积的高饱和度、高亮度色彩，如纯红、 纯黄、亮蓝、亮绿、荧光色等，以及与村庄传统风貌严重冲突的 “彩钢蓝”“大红瓦”等刺眼颜色。

　　(二)推荐色调：屋面主色调建议选取与当地自然环境、传 统屋面色彩相协调的中灰、深灰、深青色及砖红、紫红色等色系， 并与建筑立面色彩保持和谐。

　　(三)特殊管控：历史文化名村、传统村落等的屋面色彩应 严格按照相关保护要求进行管控。

　　第九条 农房屋面设计应贴合农村实际经济水平，秉持朴素 实用理念，宜结合耐久、保温、防水、防火及维护成本，选用本 地易得、高性价比、易施工的材料工艺，杜绝过度装饰浪费。

　　第十条 农房既有屋面改造以结构微调整为原则，严禁擅自 改动承重结构，严控防火防水，保持村落整体风貌统一；鼓励合 规推广屋面光伏一体化建设，兼顾发电、隔热效用，规范施工安 装，保护屋面原有防水、保温结构，防范渗漏隐患。

　　第十一条 农房屋面上人区域设置合规防护栏杆；太阳能、 光伏、烟囱等附属设施统一规划布设，基座做好防水锚固，非标 配套设施需由资质单位施工，杜绝乱搭乱建、渗漏及掉落风险。

 

初审：陈镜元

复审：王志成

终审：王晓威

