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国网吉林省电力有限公司：

　　你单位报来《国网吉林省电力有限公司关于吉林吉电股份白城发电厂扩建500千伏送出工程项目核准的请示》（吉电发展〔2026〕176号）及有关材料收悉。经研究，原则同意吉林吉电股份白城发电厂扩建500千伏送出工程建设，现批复如下。

　　一、项目名称及在线审批监管平台代码

　　吉林吉电股份白城发电厂扩建500千伏送出工程（项目代码：2605-220000-04-01-251152）。

　　二、项目单位

　　国网吉林省电力有限公司。

　　三、建设地点

　　吉林省白城市洮北区、洮南市、通榆县。

　　四、建设规模及主要建设内容

　　新建白城发电厂扩建工程至傅家500千伏变电站间178.2公里500千伏线路，其中同塔双回架设2×2.2公里、单回架设173.8公里；改造甜水500千伏变电站至乐胜500千伏变电站间同塔双回500千伏线路2×1公里；在傅家500千伏变电站扩建2个500千伏出线间隔。

　　五、建设期限

　　19个月。

　　六、项目总投资

　　项目总投资52679万元，其中，项目资本金10535.8万元，占总投资比例为20%。

　　七、相关要求

　　（一）国网吉林省电力有限公司要在项目开工建设前，依据相关法律法规的规定办理手续，尽快落实项目建设条件，争取早日开工建设。要严格按照本文件核准的建设地点、建设规模和建设内容、技术标准、《电力项目安全管理和质量管控事项告知书》等进行建设，确保项目依法合规建成，并严格按照相关规定报有关部门验收合格后投入使用。

　　（二）国网吉林省电力有限公司要通过投资在线审批监管平台如实报送项目开工、建设进度、竣工投用等基本信息，其中项目开工前应按季度报送项目进展情况；项目开工后至竣工投用止，应逐月报送进展情况。省发展改革委将采取在线监管、现场核查等方式对项目实施监管，依法处理有关违法违规行为，并按照有关规定向社会公开。

　　（三）该项目招标范围、组织形式、招标方式详见附件《招标事项审批部门核准意见表》，国网吉林省电力有限公司要严格按照《中华人民共和国招标投标法》等法律法规规定，规范开展招投标工作。

　　（四）省自然资源厅、省生态环境厅、省住建厅、省水利厅、省能源局要按照谁审批谁监管、谁主管谁监管的原则，依法履行职责，在各自职责范围内对项目进行监管。

　　（五）省能源局要加强对项目的管理和指导，密切跟踪项目进展情况，确保项目安全稳定遵章守纪生产。

　　（六）白城市发展改革委、洮南市发展改革局、通榆县发展改革局要履行相应管理职责，对项目建设全过程加强监管。督促项目单位严格按照相关部门批复内容和有关要求进行建设，通过在线平台如实报送项目基本信息。

　　（七）按照相关法律、行政法规的规定，核准项目的相关文件分别是《吉林省电力设施保护条例》、《吉林省自然资源厅 吉林省发展和改革委员会关于简化用地管理加快电网建设的通知》（吉自然资发〔2019〕5号）、《吉林省人民政府办公厅印发关于促进吉林省新能源产业加快发展若干举措的通知》（吉政办发〔2024〕1号）、《关于吉林吉电股份白城发电厂扩建500千伏送出工程项目申请报告的评估报告》（长咨评字〔2026〕78号）等相关文件。

　　（八）按照有关法律法规规定，如需对本项目核准批复文件进行调整的，应及时以书面形式向省发展改革委提出调整申请，省发展改革委将根据项目具体情况，办理调整手续。本批复文件自印发之日起，2年内未开工建设需要延期的，应在届满30个工作日前向省发展改革委申请延期，超期未申请延期或延期未批准的，本文件自动失效。

　　附件：1.招标事项审批部门核准意见表

　　    2.电力项目安全管理和质量管控事项告知书
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