附件3

危险废物鉴别单位核查问题清单
长春市鉴别单位

（一）吉林省昊远检测技术服务有限公司
未出具过鉴别报告。

1.复核结果：核查结论为通过，需要备齐采样工具，消除交叉污染风险，完善实验室污染防治设施。

2.核查发现的问题：固体废物采样设备不全，样品制备与土壤风干、制备共用一室，存在交叉污染风险，样品制备室防粉尘、废气污染设备不完善。

（二）吉林省云鹤环保科技有限公司

出具过1份委托方位于吉林省的鉴别报告，鉴别报告复核结论为有条件通过。

1.核查结果：复核结论为通过，需要完善相关管理制度。

2.核查发现的问题：危险废物鉴别工作制度不健全。

（三）吉林省同盛检测技术有限公司

未出具过鉴别报告。

1.核查结果：核查结论为通过，需要备齐采样工具，消除交叉污染风险，完善实验室污染防治设施，完善相关管理制度。

2.核查发现的问题：

（1）危险废物鉴别工作制度不健全，需进一步加强工作程序、质量管理、档案管理和技术管理等制度建设。

（2）固体废物采样设备不全，样品制备与土壤风干、制备共用一室，存在交叉污染风险，样品制备室防粉尘、废气污染设备不完善。

吉林市鉴别单位
（一）吉林市环投信息技术咨询有限公司

未出具过鉴别报告。
1.核查结果：核查结论为通过。

2.核查发现的问题：无。


